	[image: image47.png]LR NORONHEL MM A




İYTE                                                                        YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 



T.C.
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
                                               2024 YILI

                                                  FAALİYET RAPORU
Ocak  2025
İÇİNDEKİLER

· MİSYON 

· VİZYON

· YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. YATIRIM PROJELERİ VE PARASAL GERÇEKLEŞME ORANLARI

1.1. FEN FAKÜLTESİ LABORATUVAR BİNASI İNŞAATI
1.2. BÜYÜK ONARIM

1.3. KAMPÜS ALT YAPI İNŞAATI

1.4. ETÜT PROJE

2. KAMULAŞTIRMA VE EMLAK OFİSİ

3. İYTE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI

3.1. ETKİN ENERJİ KULLANIM AKSİYON PLANI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

4. DİGİTAL KAMPÜS PROJESİ  

5. BAKIM ONARIM İŞLERİ
5.1.  PERİYODİK BAKIMLAR
A. JENERATÖRLER ve TRAFO MERKEZLERİ

B. ASANSÖRLER
C. UPS CİHAZLARI
D. YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ
E. PARATONARLER

5.2.  GERÇEKLEŞTİRİLEN BAKIM ve ONARIMLAR
      6. YAPI İŞLERİ ORGANİZASYON ŞEMASI 

7. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
	MİSYON





İYTE, 2000 yılına kadar eğitim ve araştırma faaliyetlerini, kent merkezinde kiralık hacimlerde yürütürken, bu faaliyetlerinin büyük bir kısmını 2000 yılından itibaren kampüste oluşan fiziksel mekanlara taşımıştır. 2007 yılından itibaren de tüm birimler  kampüste yer almıştır. Kuruluşundan bu yana devam eden fiziksel ve doğal çevrenin gelişimi, 2009 yılının öngörüleriyle, aynı yoğunlukta olmak üzere 2030 yılına kadar sürecektir. Kampüs içinde bir taraftan eğitim ve araştırma hizmetleri sürdürülürken, bir taraftan da yapılaşma sürdürülmektedir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının MİSYON’u, eğitim - araştırma faaliyetlerini ve kampüs yaşamını pozitif etkileyen bir yapılaşma sürecini sürdürmek, kampüs yapılarında mekanik tesisat sistemlerini, güvenlik,  ısıl-mekanik  konfor ve iç hava kalitesi  açısından en üst hizmet verir düzeyde tutmaktır. 

	VİZYON


İYTE Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının VİZYON’u, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yürütülen eğitim ve araştırma faaliyetleriyle bunların integral bir parçası olan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin, günümüzde ve 100 yıllık bir perspektifte, gereksinim duyacağı fiziksel ve doğal çevreyi, İYTE akademisyenlerinin ve idari personelinin öngörüleri ve işbirliğiyle, günümüz enerji ve çevre duyarlı teknikleri kullanarak hazırlamaktır.

	YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK


2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen "124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" uyarınca teşkil edilen Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilen görevlerin çerçevesini çizdiği alanı kapsamaktadır. Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak.

1. İhale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek.

2. İhale edilen işlerin, teknik kontrollüğünü yaparak hak edişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek, teslim almak.

3. Bitmiş binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek. 

4. Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzeri işleri yürütmek. 

5. Biten inşaatların kesin hesaplarını hazırlamak.

	1.YATIRIM PROJELERİ ve PARASAL GERÇEKLEŞME ORANLARI


Yatırım projeleri,  ihale yoluyla inşaatı devam eden yerleşke binalarını, Kampüs Altyapısı ve yapılması gereken büyük onarımları kapsamaktadır.  
	1.1. FEN FAKÜLTESİ LABORATUVAR BİNASI İNŞAATI


Fen Fakültesi Laboratuvar Binası İnşaatı (9.925m²) yapım işinin ihalesi 31.05.2018 tarihinde yapılmış olup, sözleşmesi 07.08.2018, yer teslimi 09.08.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. İşin sözleşme bedeli 26.980.000,00-TL dir. 
2024 sonu itibarı ile inşaatın %81’i tamamlanmıştır. Eksik olan duvar imalatları ve sıvaları tamamlanmıştır. Zemin ve 1. Katlarda saten alçı sıva imalatları yapıldı. Bodrum kat iç duvar boya imalatları yapılmıştır.
Mekanik tesisatta binanın havalandırma tesisatına ait klima santralleri temin edilmiş olup çatıdaki yerlerine konulmuştur. VRF tesisatına ait cihazlar temin edilmiş olup VRF dış üniteleri çatıdaki yerlerine konulmuştur. Sıhhi tesisatın boru montaj işi yapılmıştır. Yangın tesisatı çekildi. Havalandırma santral ve kanal imalatları yapıldı. Yangın ve temiz su depoları yerine konuldu. Çekerocaklara ait kanal imalatları tamamlandı. VRF iç ve dış üniteleri ile VRV imalatları yapılmıştır.
Binada sıva altı tesisat bulunan mahallerde borulama tesisatı yapılmıştır.

Bina bodrum katında tesisat galerisinin aydınlatma tesisatı yapılmış, led armatürleri takılmıştır. 


[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]Ui

TN





[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]




[image: image6]

[image: image7]

[image: image8]
	1.2. BÜYÜK ONARIM


Fen Fakültesi A–B–C Blok Güçlendirme ve Onarım İşi

Fen Fakültesi A-B-C Blok güçlendirme ve onarımı işi ihalesi 08.10.2024 tarihinde yapılmış olup sözleşmesi 30.10.2024, yer teslimi 01.11.2024 tarihinde yapılmıştır. İşin sözleşme bedeli 173.900.000 TL dir.

Projesine uygun olarak her üç blokta güçlendirme perdesi ile kolon mantolaması yapılacak kısımlarda duvar kırımları ve kolonlarda sıyırma imalatları yapılmıştır. B ve C blokta kapı ve kısmi olarak döşeme kaplamalarının sökümleri yapılmıştır. B1 Blokta epoksi ile filiz ekimleri tamamlanarak perde ve kolon mantolama demir imalatlarına başlanmıştır. 
2024 yılı içinde ihalesi yapılan iş kapsamında B ve C Bloklardaki mevcut elektrik tesisatının demontajı yapılmıştır.

[image: image9.jpg]


        [image: image10.jpg]


       
İYTE Kütüphane Tuvaletleri Onarımı İşi
Kütüphane binasında yer alan 11 adet tuvalette tüm zemin ve duvar seramikleri, asma tavanlar, kapı ve pencereler, laminat tuvalet bölmeleri, tezgahlar, vitrifiyeler, armatür ve aydınlatmalar yenilenmiştir. 10 adet WC ve 1 adet Engelli WC’nin diğer işlerle birlikte elektrik altyapısı yeniden yapılmıştır. Ayrıca aydınlatma armatürleri LED armatürlere dönüştürülmüş, wclerde hareket sensörü, engelli wcde ise varlık sensörü ile aydınlatma anahtarlanacak şekilde yapılmıştır.

İYTE Yerleşkesindeki  Binalarda Çatı Tadilat ve Tamiratların Yapılması İşi 

İYTE Kampüsü genelindeki 15 adet binada çatı yalıtım tadilat-tamiratları yapılmış olup, ayrıca bazı binaların dış cephelerinde silikon, alüminyum giydirme ve doğrama yalıtımları yapılmıştır. 

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN ONARIM İŞLERİ

· Muhtelif Binalarda 4 Adet Onarım Yapılması İşi

· İYTE Su Deposuna Jeneratör Tesisatı Yapılması, Fen Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi Jeneratörleri Arızalarının Giderilmesi İşi

· İYTE Lojmanlar Trafo Merkezi OG Hücrelerinin Değişimi İşi

· Gülbahçe Yerleşkesi Binalarına Ait Yangın Alarm Sistemleri ve Yangın Alarm Sistemi Grafik İzleme Yazılımı Bakım ve Onarımına İlişkin Sözleşme

· Gülbahçe Yerleşkesi Binalarına Ait Asansörlerin Aylık Bakım Sözleşmesi

· İYTE Su Deposu Ana Pano ve Kompanzasyon Panosu Yenilemesi İşi

· İYTE Kampüs İçi Yol Altyapı İşinin Yapılması

· Muhtelif Binalarda Temiz Su Hattı ve Pompa Onarımı İşinin Yapılması

· İYTE Kampüs İçi Binalarda Çeşitli Tamirat İşlerinin Yapılması İşi

· İYTE 5 Adet Onarım İşlerinin Yapılması İşi

· İYTE Laboratuvar Onarımı (HÜGÖM Lab.) ve Tezgah Yapılması İşi

· İYTE Kapalı Havuz Kazan Dairesi Demir İşleri ve Ümit Parkı Pano Kaidesi Yapılması İşleri

· İYTE Jeneratörlerinin Arızalarının Giderilmesi İşi

· İYTE Elektrik Tesisatı Onarım İşleri - 2024

· Fancoil Ve Klima Santrali Onarımı İşi

· Su Deposu Pompa Onarımı Ve Genleşme Tankı Yapılması İşi

· Kampus içi ana su hattı değişimi işi

· Mühendislik Fakültesi B Blok Pencere Açılması İşi

· TAM Binası ve Makina Mühendisliği VRF Onarımı İşinin Yapılması İşi

· Kimya Mühendisliği Binası Laboratuvar Lokal Emiş Kolu Yapım İşi

· Mimarlık Bölümü VRF Onarımı İşinin Yapılması İşi

· Merkezi Kafeterya Onarımı Yapılması İşi

· Fizik Bölümü ve Kimya Mühendisliği Bölümü Soğutma Grubu Onarımı İşi

· İYTE Mimarlık E Blok Saf Su Kanalı Açılması ve Merkezi Kafeterya Önü Yol Izgaralarının Onarımı İşi

· İnşaat Mühendisliği Bölüm Binasında Bulunan 3 Adet Krom Çelik Su Depolarının Tamir Edilmesi

· İYTE  Gıda Mühendisliği Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Yangın Deposu Onarımı İşi

· İYTE Erdal Saygın Amfi'sinde Bulunan Carrier Marka Çatı Klimasının Tamir İşinin Yapılması

· İYTE Hidrolik Laboratuvarı Rüzgar Lülesi Platformu Yapılması

· İYTE Şenlik Alanına İlave Saha Panoları Yapılması ve Mühendislik Fakültesi F Blok Binası Armatürlerinin Led Armatürlerle Değiştirilmesi İşi

· İYTE Kütüphane Boya ve Kampüs İçi Tesisat Tamirat İşlerinin Yapılması

· Mart ve Haziran Yangın Santrali Bakım Eksikleri ve Onarımı işi

· İYTE Kampüs Tali Yol Güzergahında Deforme Olan Yol Izgaralarının Güçlendirilmesi İşi

· Mimarlık Fakültesi A ve B Blokta Yer Alan Derslik Duvarlarının Onarım ve Boyasının Yapılması işi

· İYTE Lojmanlar, Makine Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Binaları jeneratörlerinin Arızalarının Giderilmesi İşi

· İYTE Elektrik Tesisatı Onarımı İşleri-2024-2

· İYTE Kampüs İçi Ana Su Hattı Boru Değişimi ve MBE Altyapı Pis Su Hat Değişimi

· İYTE Çeşitli Altyapı İşleri Yapılması

· İYTE Yabancı Diller Binaları Çevre Düzenleme İşinin Yapılması

· İYTE Trafo Merkezleri Periyodik Bakımında Tespit Edilen Arızaların Giderilmesi İşi

· İYTE Çeşitli Tesisat Onarım İşi

· İYTE Açık Spor Tesisleri Onarımı İşi

· İYTE Kütüphane Çalışma Salonları Yeni Masalara Elektrik Tesisatı Çekilmesi İşi

· İYTE Kampüs Etrafı Tel Çit Onarımı İşi

· İYTE Yabancı Diller Çevresi İstinat Duvarları Üzeri Çeşitli Demir İşleri Yapılması

· Yabancı Diller Yangın Merdivenlerinin Boyanması İşi

· İYTE Çevre Arge Binası Arkası altyapı Ve Yerleşke Genelinde Yapılan Elektrik Tesisatı İşi
· İyte Mimarlık Fakültesi Yeni Park Alanına Aydınlatma Yapılması İşi

· İyte Çeşitli Binalarda Temizsu Ve Hidrofor Hatları Onarımı İşi

· İyte 300 Tonluk Ana Su Deposu Motorları Onarımı İşi

· İyte Yabancı Diller Pencere Söveleri Ve Yağmur İnişleri Boyanması İşi

· İyte Yabancı Diller İdari Bina Giriş Kısım Düzenleme İşi

· İyte Yabancı Diller Binaları Cephede Bulunan Yatay Ve Dikey Saçların Boyanması

· İyte Yabancı Diller Binaları Yangın Merdiveni Basamak Ve Sahanlıkları Yenilenmesi İşi

· İyte Merkezi Kafeterya Binası Onarım İşi

· İyte Kampüs Onarım İşleri
· İyte 2024 Yılına Ait Asansör Bakım, Arıza Eksiklikleri Ve Onarım İşi

· İyte Eylül Ve Aralık Yangın Santrali Bakım Eksikleri Ve Onarım İşi

· İyte Rektörlük Ve Tümleşik Araştırma Merkezi Jeneratörlerinin Arızalarının Giderilmesi İşi
İYTE ELEKTRİK TESİSATI ONARIM İŞLERİ-2024-1

· 15 adet 15W SMD ledli, 75 cm yüksekliğinde aydınlatma armatürleri ile Ümit Parkının aydınlatması yapılmıştır.

· KYK Öğrenci Yurdu ile Lojmanlar arasındaki kavşağın aydınlatılması için golf sahasında yer alan projektörler kavşağa yönlendirilmiş ve astronomik röle ile aydınlatma kumandası yapılmıştır. 

· Merkezi Kafeterya Binasında Kazan Dairesi Panosu ve Santral Panosunda yer alan arızalı kontaktörler ve faz koruma röleleri yenileriyle değiştirilmiştir.

· Mimarlık Fakültesinden Yurtlara doğru inen yol üzerinde bulunan aydınlatma direklerindeki 4 adet arızalı armatür çalışır hale getirilmiştir.

· Rektörlük Binası önüne 3 adet 36W, amber renkli wallwasher armatür takılmıştır.

· Tebessüm Parkındaki kırık olan 1 adet 33W led armatür yenisi ile değiştirilmiştir.

· Mimarlık Fakültesi B Blokta yer alan VRF panosuna enerji analizörü takılmıştır.

· Merkezi Kafeterya Binasında Gıda Mühendisi Ofisi için data ve elektrik hattı çekilmiştir.

· Gıda Mühendisliği çatısında bulunan 16 adet arızalı projektör, yeni 150W IP66 led projektörlerle değiştirilmiştir.

· Erdal Saygın Amfisi Sahne aydınlatmasına ait arızalı olan 2 adet 650W CP/89 GY-9 ampul ile 10 adet PAR-30S 75W Dimli Led Spot ampul değiştirilmiştir.

· Şenlik Alanı yanı yaya yolu üzerinde ve zeytin ağaçları altında yer alan arızalı toplam 6 adet 9W yeşil renk wallwasher armatür yenileri ile değiştirilmiştir.

· Şenlik Alanındaki projektör direklerinde bulunan arızalı 2 adet projektör değiştirilmiştir.

· Kütüphane Binası ile Bilgisayar Mühendisliği Binası arasında yer alan Misafirhaneye Bilgisayar Mühendisliği Binasından 4 core SM fiber optik kablo çekilmiştir. Çekilen fiber optik kablonun her iki ucu da sonlandırılarak, Misafirhane tarafındaki sonlandırma için bina giriş duvarına 50x60x18 cm ölçülerinde harici tip switch panosu monte edilmiştir. Switch panosundan binadaki iki odaya 2’şer adet CAT6 zırhlı data kablosu çekilerek internet bağlantısı sağlanmıştır. 

· Kimya Mühendisliği Otoparkı ile Lojmanlar yolu üzerinde yer alan bollard armatürlerin arızalı olan toplam 50 adet ledi 5W cop led ile değiştirilmiştir. Yine çevre aydınlatmasında kullanılan ve arızalı olan 4 adet astronomik röle yenileri ile değiştirilmiştir.

İYTE ELEKTRİK TESİSATI ONARIM İŞLERİ-2024-2

· Gözlem Evi’ne elektrik tesisatı yapılmıştır. 

· Gözlem Evi’nin giriş yolunun kenarına 3 adet 75cm yüksekliğinde, IP65, 15W SMD Led Bollard armatür ile aydınlatma yapılmıştır.

· Gözlem Evi’ne internet bağlantısı için Mimarlık Fakültesi E Bloktan 4 core SM fiber optik kablo çekilmiştir. Bina içine 7U kabinet konulup, fiber optik kablo kabinet içine konulan fiber patch panelde sonlandırılmıştır. Ayrıca kabinet içerisinde 24 port 10/100/1000 Gigabit 2SFB yönetilebilir switch konulmuştur.

· Gözlem Evi içerisindeki 2 odaya birer tane 2.8mm 4MP Colorvu Dom kamera, bina girişinin köşelerindeki 2 adet 6mt’lik 40x40mm profil direklere ise 4MP IR Bullet kamera monte edilmiştir.

· Gözlem Evi girişindeki ilk odaya Indoor Access Point cihazı konulmuştur.

· Gözlem Evi’ndeki kameralara ve Access Point cihazına switchden CAT6 outdoor kablo çekilmiştir.

· Çeşme Kapısı Güvenlik Kulübesinin kopan 12 core SM fiber optik kablosuna ek yapılmıştır.

· Mühendislik Fakültesi E Blok (Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölümü) Binasında bulunan 5 adet laboratuvarda, acil durumlarda elektrik enerjisini kesmek üzere kutulu acil stop butonları monte edilmiştir. 

· 212 adet yol aydınlatma armatürünün kontrol ve bakımları yapılarak, arızaları giderilmiştir.

İYTE KÜTÜPHANE ÇALIŞMA SALONLARI YENİ MASALARINA ELEKTRİK TESİSATI ÇEKİLMESİ İŞİ

· Kütüphane binasındaki Z-40 çalışma salonuna konulan yeni masalar üzerinde yer alan prizlere elektrik tesisatı çekilmiştir. 

· Kütüphane binasındaki Z-50 çalışma salonuna konulan yeni masalar üzerinde yer alan prizlere elektrik tesisatı çekilmiştir. 

· Kütüphane binasındaki 1-41 çalışma salonuna konulan yeni masalar üzerinde yer alan prizlere elektrik tesisatı çekilmiştir. 

· Kütüphane binasındaki 1-55 çalışma salonuna konulan yeni masalar üzerinde yer alan prizlere elektrik tesisatı çekilmiştir. 

· Kütüphane binasındaki 1-41 ve 1-55 çalışma salonları arasındaki koridora (1-64) konulan masalar üzerinde yer alan prizlere elektrik tesisatı çekilmiştir. 

· 1-41 salonuna, 1-55 salonuna, 1-64 koridoruna ilave yeni panolar konulmuştur.

· 1-41 salonu ve 1-55 salonunda yer alan mevcut panolardan yeni panolara 4x16mm2 N2XH+16mm2 Cu kablo çekilmiştir. 

· Mevcut ana panodan 1-64 koridoruna konulan yeni panoya 4x10mm2 N2XH+10mm2 Cu kablo çekilmiştir.

İYTE MİMARLIK FAKÜLTESİ YENİ PARK ALANINA AYDINLATMA YAPILMASI İŞİ

· Mimarlık Fakültesi yeni park alanına aydınlatma tesisatı yapılmıştır. Bunun için 36 adet, 15W SMD ledli, 75 cm yüksekliğinde aydınlatma armatürü monte edilerek gerekli kablolama imalatı yapılmıştır.

· Park alanına saha panosu konularak, panoya Mimarlık Trafosu AG panosundan 4x16mm² NYY besleme hattı çekilmiştir. 

İYTE ŞENLİK ALANINA İLAVE SAHA PANOLARI YAPILMASI VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ F BLOK BİNASI ARMATÜRLARİNİN LED ARMATÜRLERLE DEĞİŞTİRİLMESİ İŞİ

· Şenlik Alanına ilave 7 adet, 50x70x22 mm ölçülerinde, elektrostatik boyalı sac saha panosu konulmuştur. 

· Her saha panosuna, 5x6 mm² NYY kablo ile besleme hattı çekilmiştir. 

· Şenlik alanı Ç-APD panosu üzerine 5x125A makina prizi ve fişi takılmıştır. 

· Mühendislik Fakültesi F Blokda bulunan 4x18W floresan armatürler, 600 adet 36W led armatürle değiştirilmiştir. Koridorlarda yeni takılan led armatürlere 45 adet acil aydınlatma kiti takılmıştır. Tuvaletlerde bulunan ayna üstü floresan armatürler 45 adet led armatür ile değiştirilmiş, tavanda bulunan floresan armatürler ise mevcut kasalara led ve sürücü monte edilerek revize edilmiştir.

İYTE JENERATÖRLERİNİN ARIZALARININ GİDERİLMESİ İŞİ

· Lojmanlar jeneratörünün arızalı olan yakıt otomatiği yenisi ile değiştirilmiştir.

· Tümleşik Araştırma Merkezi Binası jeneratörünün arızalı olan aküleri yerine 4 adet 105 Ah akü takılmıştır.

· Mimarlık Fakültesi jeneratörünün arızalı olan aküleri yerine 2 adet 180 Ah akü takılmıştır.

· Moleküler Biyoloji ve Matematik Binalarını besleyen jeneratörün arızasının giderilmesi için aşağıda belirtilen parça değişim işlemleri yapılmıştır.

Housing


2 Adet

Spindle


1 Adet

Oil Seal


2 Adet

Bearing


2 Adet

Retaining Plate

2 Adet

Motor V kayışları

4 Adet

İYTE SU DEPOSUNA JENERATÖR TESİSATI YAPILMASI, FEN FAKÜLTESİ VE MİMARLIK FAKÜLTESİ JENERATÖRLERİ ARIZALARININ GİDERİLMESİ

 İŞİ

· 100m³’lük su deposuna prime 100kVA gücünde jeneratör tesis edilmiştir.

· Fen Fakültesi Trafo Merkezinde bulunan jeneratörün, çürümüş olan radyatörü yenisi ile değiştirilmiştir.

· Mimarlık Fakültesi Trafo Merkezinde bulunan jeneratörün, arızalı olan termostat ve hararet müşürü yenisi ile değiştirilmiştir.

İYTE SU DEPOSU ANA PANO VE KOMPANZASYON PANOSU YENİLENMESİ İŞİ

· 300m³’lük su deposunun korozyona uğramış, eskimiş olan trafo AG panosu yenilenmiştir. 

· Kompanzasyon panosu tüm malzemeleri (kondansatör, kontaktör, reaktif röle, sigorta vs.) ile birlikte yenilenmiştir. 

İYTE LOJMANLAR TRAFO MERKEZİ OG HÜCRELERİNİN DEĞİŞİMİ İŞİ

· Lojmanlar Trafo Merkezinde bulunan arızalı 3 adet OG (Orta Gerilim) hücresi değiştirilmiştir. Arızalı hücreler yerine, 2 adet 36kV, 630A, 20kA yük ayırıcılı hücre, 1 adet 36kV, 630A, 20kA sigortalı yük ayırıcılı hücrenin montajı yapılmıştır.

İYTE LOJMANLAR, MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİNALARI JENERATÖRLERİNİN ARIZALARININ GİDERİLMESİ İŞİ

· Lojmanlar jeneratörünün arızalı olan 2 adet 135Ah aküsü yenileri ile değiştirilmiştir.

· Lojmanlar trafo merkezinde bulunan jeneratörün radyatörü sökülerek şişlenip temizlenmiştir. 

· Kimya Mühendisliği Binasında bulunan jeneratörün radyatörü sökülerek şişlenip temizlenmiştir. 

· Makina Mühendisliği Binasında bulunan jeneratörün radyatörü sökülerek şişlenip temizlenmiştir.

İYTE REKTÖRLÜK VE TÜMLEŞİK ARAŞTIRMA MERKEZİ JENERATÖRLERİNİN ARIZALARININ GİDERİLMESİ İŞİ

· Rektörlük jeneratörünün arızalı olan yakıt solenoidi (24V) değiştirilmiştir. 

· Rektörlük jeneratörünün arızalı olan yağ müşürü (10 bar basınçlı) değiştirilmiştir.

· Rektörlük jeneratörünün arızalı olan hararet müşürü (120 °C) değiştirilmiştir.

· Rektörlük jeneratörünün arızalı olan kontrol paneli (CAT marka 350kVA için) değiştirilmiştir.

· Rektörlük jeneratörünün arızalı olan 2 adet sürücü kontaktörü (9kW, 18A, 3 kutuplu) değiştirilmiştir.

· Tümleşik Araştırma Merkezi jeneratörünün arızalı olan yağ basınç sensörü değiştirilmiştir.

İYTE TRAFO MERKEZLERİ PERİYODİK BAKIMINDA TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ İŞİ

· Mimarlık Fakültesi Trafo Merkezindeki arızalı olan akü redresör grubu (18Ah) yenisi ile değiştirilmiştir.

· Fen Fakültesi Trafo Merkezindeki arızalı olan akü redresör grubu (18Ah) yenisi ile değiştirilmiştir.

· Mediko Trafo Merkezindeki arızalı olan akü redresör grubu (18Ah) yenisi ile değiştirilmiştir.

· Su Deposu Trafo Merkezi orta gerilim hattındaki (OG) arıza giderilmiştir.

İYTE MART VE HAZİRAN YANGIN SANTRALİ BAKIM EKSİKLERİ VE ONARIM İŞİ

Mart ve Haziran aylarında yapılan Yangın Algılama ve Alarm Sistemlerinin bakımı kapsamında;

· 2 adet akıllı adresli optik duman dedektörü, kısa devre izolatörlü

· 1 adet loop kartı

· 2 adet adresli yangın alarm butonu resetlenebilir, kısa devre izolatörlü

· 10 adet 12V 7A Akü

· 1 adet akıllı adresli röle kontrol modülü, 1 çıkışlı

· 1 adet akıllı adresli sistem kontak izleme modülü, 1 giriş, kısa devre izolatörlü

· 4 adet akıllı adresli optik duman dedektörü

· 1 adet akıllı adresli dedektör soketi olmak üzere parçalar değiştirilmiştir.

İYTE EYLÜL VE ARALIK YANGIN SANTRALİ BAKIM EKSİKLERİ VE ONARIM İŞİ

Eylül ve Aralık aylarında yapılan Yangın Algılama ve Alarm Sistemlerinin bakımı kapsamında;

· 1 adet SMPS Anahtarlamalı Güç Kaynağı (kabin ile birlikte) (Y202-1 ad.)

· 1 adet Akıllı Adresli Optik Duman Dedektörü (Eski Seri) (Y606-1 ad.)

· 15 adet Akıllı Adresli Optik Duman Dedektörü (Y303-1 ad.) (Y305-11 ad.) (Y604-2 ad.)

· 2 adet Akıllı Adresli Işın (Beam) Tipi Duman Dedektörü Alıcı Verici dahil (Y303-1 ad.) (Y606-1 ad.)

· 8 adet 12V 7A Akü (Y301-2 ad.) (Y401-2 ad.) (Y604-2 ad.) (Y606-2 ad.)

· 2 adet 12V 5A Akü (Y105-2 ad.)

· 1 adet Akıllı Adresli Sistem Kontak İzleme Modülü, 1 Giriş (Y601-1 ad.)

· 1 adet Akıllı Adresli Gaz Dedektörü (Y601-1 ad.)

· 1 adet Akıllı Adresli GCU Modülü + SGC Modülü (Y604-1 ad.) olmak üzere parçalar değiştirilmiştir.

İYTE 2024 YILINA AİT ASANSÖR BAKIM, ARIZA EKSİKLERİ VE ONARIM İŞİ

2024 yılında yapılan Asansör bakımları kapsamında;

· 4 adet Elektronik Mono Bistabil (A604-3 ad.) (A108-1 ad.)

· 5 adet Paten Bloğu (A604-1 ad.) (A502-1 ad.) (A302-3 ad.)

· 4 adet Mıknatıs Şerit (A604-4 ad.)

· 2 adet Modül Kartı + Frekans Kontrol Cihazı 7.5 kW (A501-1 ad.) (A604-1 ad.)

· 2 adet Dişlisiz Motor Enkoderi + Enkoder Bağlantı Flaşı + Enkoder Gergi Lastiği (A501-1 ad.) (A604-1 ad.)

· 1 adet Tahrik Kasnağı (400 – 460 mm. kadar) (A202-1 ad.)

· 5 adet Boy Fotoseli (A402-1 ad.) (A607-1 ad.) (A303-1 ad.) (A502-1 ad.) (A202-1 ad.)

· 1 adet Otomatik Kabin Kapı Halatı (A109-1 ad.)

· 4 adet Kabin Ray Kılavuz Tekeri Tekli Rulmanlı Eksantrk Dahil (A109-2 ad.) (A403-2 ad.)

· 2 adet Otomatik Kabin Kapısı Kayış Birleştirme (Tutucu) (A109-2 ad.)

· 1 adet Kumanda Butonu – Mikro Hareket (A402-1 ad.)

· 1 adet Elektronik Ana Kumanda Kartı (A604-1 ad.)

· 1 adet Seri Haberleşme Kartı (A604-1 ad.) olmak üzere parçalar değiştirilmiştir.

İYTE ÇEVRE ARGE BİNASI ARKASI ALTYAPI VE YERLEŞKE GENELİNDE YAPILAN ELEKTRİK TESİSAT İŞİ

· Tam Binasına giden temiz su ana hattından Çevre Arge Binasına doğru yeni hat alınarak uç kısmına vana konulmuştur. Bina köşesine 1 adet rögar konulacak ve konulan rögardan koruge boru ile otopark içerisinde bulunan rögara bağlantı yapılmıştır.

· Çevre Arge Binası arkasına trafo binasından 4x35 mm² NYY besleme hattı çekilmiştir. Trafo binasında 3x63 A TMŞ ana sigorta olarak tesis edilmiştir. Binadan 8 core fiber optik kablo ve 1x2x0,8+0,8 JE-H(st) H FE180 yangın kablosu çekilmiştir. Besleme kablosu 70lik koruge boru, zayıf akım kabloları 35lik koruge boru içerisinden tesis edilerek uygun kanaldan götürülecek olup menhol bırakılmıştır.

· Prof.Dr. Mustafa GÜDEN’in 14.10.2024 tarihli dilekçesine (Evrak Kayıt Tarihi: 15.10.2024 – Sayı: 2400062919) istinaden Dinamik Test ve Modelleme Laboratuvarında yeni alınan 40 kW gücündeki fırına panodan 4x35 mm² N2XH besleme kablosu ve 25 mm² TTR topraklama kablosu çekilmiştir. Panoya 160 A 36kA TMŞ koyulacaktır. Tesisat 50x100 mmm PVC kablo kanalı içerisinden tesis edilmiştir.

·  Bina çatısında bulunan 7 adet projektörün tamiratı yapılmıştır.

	1.3. KAMPÜS ALT YAPI İNŞAATI


İYTE Binalarının Erişilebilirliğe Uygun Hale Getirilmesi İşi 2024

Mühendislik Fakültesi A Blok’ta; projesinde gösterilen şekilde erişilebilirlik yönetmeliklerine uygun olarak merdiven altı kapatma, korkuluk tamamlama, bina içinde ve dışında hissedilebilir yüzey, kaydırmaz bant, bina içi ve dışı yönlendirme tabelaları, asansör tabelaları, kat haritası ve kılavuz iz, kat bilgilendirme tabelaları, kapı isimlikleri imalatları yapılmıştır. Ana girişte engelli rampası imalatı yapılmıştır.  Engelli Wc standartlara uygun hale getirilmiş, mevcut otopark alanında erişilebilir otopark işaretlemesi yapılmıştır. 
Mühendislik Fakültesi B Blok’ta; projesinde gösterilen şekilde erişilebilirlik yönetmeliklerine uygun olarak merdiven altı kapatma, korkuluk tamamlama, bina içinde ve dışında hissedilebilir yüzey, kaydırmaz bant, bina içi ve dışı yönlendirme tabelaları, asansör tabelaları, kat haritası ve kılavuz iz, kat bilgilendirme tabelaları, kapı isimlikleri imalatları yapılmıştır. Ayrıca ana giriş kapısı yönetmeliğe uygun olarak genişletilmiştir. Engelli Wc standartlara uygun hale getirilmiş, mevcut otopark alanında erişilebilir otopark işaretlemesi yapılmıştır.
Diğer Kampüs İmalatları; Mimarlık fakültesi A Blokta bulunan kantinin zemin döşemesi erişilebilirlik standartları gereği kot farkı olmayacak şekilde yenilenmiş, dışarı açılan derslik binası kapısı yenilenmiştir. Kütüphane binası arka girişinde projesinde gösterilen şekilde erişilebilirlik yönetmeliklerine uygun olarak ana giriş ve rüzgarlık kapıları imalatı ile engelli rampası yapılmıştır. Genel Kültür derslikleri binası ana girişinde projesinde gösterilen şekilde erişilebilirlik yönetmeliklerine uygun olarak ana giriş kapısı ve rüzgarlık imalatı yapılmıştır.
 Mühendislik A Blok Binasında (Kimya Müh.) 1 adet dikey makaslı tip asansör yaptırılmıştır. Mühendislik B Blok Binasında (Makine Müh.) engelli tuvalette varlık sensörü ve ipli çağrı sistemi takılmış olup bina genelinde de acil kaçış sistemi kurulmuştur.

	1.4. ETÜT PROJE


· İYTE Lisansüstü Öğrenci Yurdu Binası Projeleri teslim alınarak kontrolleri yapıldı ve belediyeye ruhsat başvurusunda bulunuldu. 
· İYTE 333 Ada 416 Parsel Aplikasyon Krokisi Ve Plan Örneği (Çap) Hazırlanması İşi

· İYTE 26 Hektarlık Alanda Karotlu Zemin Sondajı Yapılması İşi

· Mimarlık Fakültesi C Blok Karot Alınması işleri yapılmıştır.
	2.KAMULAŞTIRMA ve EMLAK  OFİSİ


[image: image11.png]K
i.Y.T.E. KAMPUS YERLESIM PLANI 2022 A
6:1/2000

YAPI ISLERI TEKNIK DAIRE BASKANLIGI

HAZIRLAYAN:  Y.Mimar  Setenay ABZEK

Har.Tek.  Clhat KUGUKBOYACT




Tarafımızdan hazırlanan kampüsümüz dijital projenin güncellenmesi devam etmektedir. Her yapılan imalat bitimi ve tesliminden sonra ilgili imalat ölçüleri tarafımızdan alınıp projenin güncelliği sağlanmaktadır. İlgili projenin güncelleme işlemleri devam etmektedir.

Belirtilen arazi çalışmaları tarafımızdan yapılmış alınan ölçülerin aktarımları tamamlandıktan sonra gerekli hesaplamalar yapılmış ve projeye işlenip teslim edilmiştir.

Kampüs girişinin peyzaj düzenlemesi için hâlihazır durumu ve kot ölçüleri tarafımızdan istenmiş olup, tarafımızca arazi ölçümleri yapılmıştır.  Alınan ölçülerin hesaplaması yapılmış projeye işlenmiş teslim edilmiştir.

Yüksek Lisans Köyü Bölgesinde yapılacak çalışmalar kapsamında bölgenin topografik durumu ve mevcut yerleşim hakkında tarafımızdan arazi ölçümleri istenmiştir. Bu kapsamda arazide gerekli ölçümler alınmış gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra projeye işlenip teslim edilmiştir.

Kantin önü peyzajının düzenlenmesi için ilgili alanın ölçüleri istenmiş, arazi ölçümleri yapılmış projeye işlenerek teslim edilmiştir.

Park yapılması düşünülen bölgelerde alanların topografik ölçülerine ihtiyaç duyulmuş olup, yapılan çalışmada alanların plankotesi alınmış, ölçüler projeye işlenerek teslim edilmiştir.

Mimarlık Fakültesi tarafından yapılan görevlendirme ile Topografya Stajı kapsamında; yürütücü ve eğitici olarak staja katılınmış, staj süresince Mimarlık Bölümü ve Şehir Bölge Planlama Bölümündeki öğrencilere eğitim verilmiştir.

Mimarlık Fakültesi tarafından yapılan görevlendirme ile Mimari Restorasyon Bölümünün Çeşme’de yapılan saha çalışmalarında total station ile ölçüler alınmış, gerekli hesaplamalar yapılmış ve bölüme teslim edilmiştir.

Engelsiz kampüs çalışmaları kapsamında, kampüs yerleşkesinin çeşitli bölgelerinde ihtiyaç duyulan ölçüler tarafımızdan alınmış gerekli hesaplamalar yapılmıştır. Alınan ölçü ve bilgiler konuyla ilgili sorumlu kişilere teslim edilmiştir.

İdari Mali İşler tarafından yapılan Enstitümüz içerisindeki kantin, kırtasiye, ulaşım v.b ihalelerde üye olarak bulunup, ihalelerin açılması için evrakların hazırlanması sırasında Daire Başkanlıkları tarafından istenen her türlü evrak bilgi hazırlanıp teslim edilmektedir.

Kampüsümüz içerisinde ring otobüslerinin durak yerleri Destek Hizmetleri Birimi ile güncellenerek, ilgili haritaya işlenmiş ve kullanıcılarla paylaşılmıştır.

Gözlemevi için yer belirlenmiş olup, ilgililerine teslim edilmiştir.

Güneş Enerji Santrali ve Sosyal Tesis Alanı için yer belirlenmiş olup, gerekli izinlerin alınması amacıyla kurumlara yazılar yazılmıştır.

Kampüs planı dâhilindeki parsellerde gerekli imar uygulamaları yapılmış olup, buna ilişkin yeni oluşan parsellere yönelik hazineden tahsis işlemleri sağlanmıştır.

Teknopark Güney Yerleşkesine ilişkin imar uygulama işlemleri tamamlanmış olup, yeni oluşan parsellerin Teknoparka tahsisi ve Hazine hisseleri için yeni tahsisleri alınmıştır.

Yapılması planlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Güney Yerleşkesi Yaşam Ve Sosyal Deneyim Merkezi için yer tespiti yapılmış ve buna ilişkin kıymet takdir raporu hazırlanmıştır. Gerekli izin çalışmalarına ilişkin yazışmalar devam etmektedir.

Kampüs içerisinde kamulaştırılması bitmeyen parsellere yönelik, mal sahiplerinden gelen talepler değerlendirilmiş olup, ilgililerine bilgi yazıları yazılmıştır. Açılan kamulaştırma davalarına yönelik, Hukuk Müşavirliği ile koordinasyon sağlanıp, gerekli belge ve bilgiler Hukuk Müşavirliği ile paylaşılmıştır.

Yapılması planlanan Stadyum projesi ile ilgili, Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup, süreç devam etmektedir.

Hamam bölgesinde, JEOMER ve İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile ortaklaşa devam eden alanın imar planı hazırlanması işi kapsamında bölgenin imar planına esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüdü yaptırılmış olup,  onayı sonrasında İmar Planlarının yapımı İzmir Valiliğince tamamlanacaktır.

Kampüs alanı içerisinde gerekli olan Aplikasyon, Çap ve İmar durum belgeleri Lisanslı Harita – Kadastro Bürolarından istenilmiş/hazırlatılmış olup, ilgili birimler/kişiler ile paylaşılmıştır.

Fen Fakültesi Binalarının Güçlendirme projesi ile ilgili olarak Urla Belediyesi nezdinde ruhsat başvurusu yapılmış ve sonuçlanmıştır.

Rektörlük, Rektör Yardımcılığı, Genel Sekreterlik ve Diğer İdari birimler ve fakülteler tarafından istenen birimimizle ilgili her türlü evrak bilgi ilgili birimlere iletilmektedir.

Maliye Hazinesi adına olup, Enstitümüze tahsisli olan taşınmazlar üzerindeki işgallere karşı gerekli müdahaleler yapılmış olup, Kaymakamlık vasıtasıyla tahliyeleri sağlanmıştır. Kampüs bütünlüğü ve güvenliği açısından işgallere karşı kontroller periyodik olarak yapılmaktadır.

Diğer kurumlar tarafından Enstitümüzden istenilen bilgi, belge ve kurum görüşleri hazırlanarak ilgililerine gönderilmiştir.

Projelerin hayata geçirilebilmesi için, Birimimizde çalışmalar devam etmekte olup, süreç içerisinde yeni bilgilerin istenmesi durumunda, tarafımızca istenen bilgilerin teminini sağlamak amacıyla arazi ve ofis çalışmalarımız devam edecektir.

	3. İYTE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde, kurumsal anlamda, enerji tüketimini düşürmek ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımını örnek uygulamalarla yaygınlaştırmak için, mevcut teknolojilerin kullanılması ve özgün projelerin geliştirilmesi suretiyle, aşağıda belirtilen çalışmalar yürütülmektedir. 
	3.1. ETKİN ENERJİ KULLANIMI AKSİYON PLANI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR


2024 yılında da birimlerin elektrik tüketimleri düzenli olarak her ay ölçülmüş, kampus ve birimlerine ait elektrik tüketim istatistikleri hazırlanmıştır(Ek 1). Enerji kullanımı konusunda duyarlılığı artırmak için grafiksel sonuçlar akademik ve idari personele internet üzerinden duyurulmaya devam etmiştir. Ek 2’ de personele gönderilen power point dosyası örneği verilmiştir.  
[image: image12.emf]2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ocak  1.034.491,99 995.911,92 573.328,98 968.139,18 1.103.459,40 874.773,00

Şubat 827.824,52 785.256,66 526.997,88 844.120,44 952.009,02 860.990,10

Mart 812.804,94 665.444,34 609.485,58 1.058.407,74 859.776,12 990.558,60

Nisan 687.852,40 390.936,96 464.200,20 631.236,06 710.684,10 561.622,20

Mayıs 626.815,75 366.048,72 399.350,08 597.771,72 652.105,62 644.173,80

Haziran 908.874,36

406.474,38 475.828,02 947.817,18 745.651,50 1.112.704,80

Temmuz 1.115.155,12

519.645,06 722.350,19 868.853,88 1.375.071,60 1.684.927,00

Ağustos  945.327,80 541.433,34 949.551,84 1.137.356,46 1.663.293,30 1.550.594,00

Eylül 753.474,60 496.152,72 678.288,60 717.593,40 1.046.705,40 1.000.385,70

Ekim 577.550,88 422.216,94 577.747,08 594.983,90 612.663,30 702.605,70

Kasım 594.427,86 476.141,94 725.228,64 779.164,56 648.003,60 743.741,70

Aralık 880.261,20 568.870,92 949.781,70 1.070.546,10 800.854,20 928.134,30

TOPLAM 9.764.861,42 6.634.533,90 7.652.138,79 10.215.990,62 11.170.277,16 11.655.210,90

AYLAR 

TÜKETİM (kWh)

İYTE KAMPÜS TOPLAM ELEKTRİK TÜKETİMİ


[image: image13.emf]YIL AYLAR

İYTE 

TOPLAM

GENEL 

KÜLTÜR 

DERS.

REKTÖRLÜK

DAİRE 

BŞK.

FEN 

FAKÜLTESİ

YAB.DİL.,ELEK.

ELEKTRO.MÜH

., ATÖLYELER

MİMARLIK 

FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ

KÜTÜPHANESPOR SALONU

AÇIK SPOR 

TESİSLERİ

KAFETERYA

YÜZME 

HAVUZU

TÜMLEŞİK 

ARAŞTIRMA 

MERKEZİ

Ocak 660.956 3.521 17.979 20.299 180.017 40.604 36.081 217.954 50.946 7.822 2.404 17.295 20.902 45.132

Şubat 506.518 2.671 16.177 17.197 145.710 32.160 20.192 168.987 26.038 5.244 1.999 14.066 17.201 38.876

Mart 433.179 1.697 14.974 14.784 123.822 32.249 21.017 118.800 29.873 4.131 3.779 9.712 15.631 42.710

Nisan 231.056 811 9.495 9.077 75.178 22.276 8.306 52.941 4.808 567 1.781 3.672 8.628 33.516

Mayıs 253.621 1.133 11.164 10.234 89.683 27.817 10.602 56.819 5.643 988 1.627 2.199 9.503 26.209

Haziran 239.800 1.141 11.726 9.134 96.139 25.366 12.221 44.232 4.952 853 1.675 1.762 7.988 22.611

Temmuz 338.071 1.545 15.763 12.039 149.027 30.747 13.512 64.810 5.774 1.251 2.069 2.034 9.300 30.200

Ağustos 299.345 1.211 11.677 10.732 127.437 25.900 13.654 61.569 5.548 1.422 1.800 13.930 7.424 17.041

Eylül 265.611 1.136 11.579 10.540 116.453 25.852 13.021 52.842 5.375 954 1.311 3.420 6.809 16.319

Ekim  254.982 1.010 9.556 10.917 106.144 26.269 11.503 54.278 6.509 984 912 4.641 7.563 14.696

Kasım 280.633 850 10.773 13.199 108.081 26.343 10.978 62.552 7.665 956 1.259 4.198 7.209 26570

Aralık  358.280 1.099 14.176 15.852 137.966 29.036 13.413 82.889 7.557 1.014 790 2.556 7.951 43981

Ocak 327.734 1.082 15.279 13.920 132.679 24.496 11.895 77.710 6.232 943 147 2.486 6.908 33957

Şubat 318.978 1.130 13.771 14.034 123.334 25.008 11.804 78.711 6.173 259 126 2.340 6.395 35893

Mart 321.048 1.234 13.658 14.506 122.350 26.480 11.844 76.817 7.888 790 107 2.132 6.680 36562

Nisan 261.342 964 10.649 12.102 103.964 23.433 7.544 61.466 6.276 932 58 1.827 5.161 26966

Mayıs 256.292 1.355 10.184 9.807 105.880 27.827 7.887 48.380 10.040 734 135 2.033 4.574 27456

Haziran 253.451 1.069 11.462 9.536 102.507 24.095 9.164 51.274 6.563 664 71 1.601 3.974 31471

Temmuz 505.286 1.198 23.361 32.789 172.008 45.400 18.192 110.105 29.262 959 110 5.720 7.840 58.342

Ağustos 643.560 1.280 23.520 28.732 196.037 53.868 24.605 186.916 28.027 1.374 119 35.084 5.929 58.069

Eylül 445.329 1.128 15.354 19.377 152.941 38.930 17.788 132.180 10.145 1.901 112 20.014 5.022 30.437

Ekim  394.806 685 9.937 12.139 114.001 24.987 14.482 134.265 19.721 3.990 340 9.770 10.711 39.778

Kasım 468.099 1.264 12.461 14.670 123.723 36.084 25.737 138.055 36.490 11.222 134 11.619 15.268 41.372

Aralık  630.390 1.985 15.941 16.933 160.776 41.397 32.631 199.183 53.503 7.028 183 17.539 19.880 63.411

Ocak 600.805 1.935 16.164 19.027 155.622 33.778 24.532 196.202 42.520 6.264 132 16.689 16.876 71.064

Şubat 558.797 1.925 14.988 18.776 144.720 43.005 20.778 189.157 30.554 5.557 230 15.082 14.082 59.943

Mart 683.233 1.998 16.140 18.888 161.125 42.698 26.719 239.889 55.812 8.916 705 18.467 14.405 77.471

Nisan 452.783 1.880 10.576 12.404 103.376 36.810 24.842 138.629 47.181 6.468 607 10.218 19.854 39.938

Mayıs 336.615 1.205 8.613 8.106 74.233 25.218 21.998 101.955 46.816 3.925 567 7.915 8.754 27.310

Haziran 672.719 1.637 19.032 14.284 145.966 48.867 33.299 271.109 59.605 5.243 411 24.483 11.014 37.769

Temmuz 714.207 1.615 17.724 23.881 202.928 48.184 26.071 283.292 38.244 3.180 429 18.152 10.179 40.328

Ağustos 812.034 1.350 22.479 36.552 202.264 49.215 33.102 340.565 41.312 2.975 409 25.025 10.041 46.745

Eylül 532.983 1.350 13.027 13.080 130.606 40.331 23.243 236.320 8.848 2.756 561 12.280 4.214 46.367

Ekim  379.433 1.510 9.989 10.888 82.016 29.068 19.763 136.001 26.508 5.093 900 10.863 10.976 35.858

Kasım 447.793 1.536 11.245 14.402 98.999 31.803 32.556 145.755 39.691 6.667 1.052 11.180 10.547 42.360

Aralık  579.512 2.508 13.423 14.952 105.069 40.689 36.950 239.418 40.655 6.077 1.359 15.902 13.253 49.257

Ocak 609.801 3.050 17.532 14.726 111.922 46.224 29.901 261.992 40.702 6.103 743 14.133 12.550 50.223

Şubat 546.562 2.772 16.422 14.411 111.950 41.779 17.341 248.066 12.534 4.446 348 10.320 10.720 55.453

Mart 525.396 2.528 15.152 13.029 102.895 42.141 19.988 229.269 22.959 5.150 529 12.205 13.310 46.241

Nisan 408.030 1.696 10.363 10.426 84.574 36.317 20.137 149.261 32.535 5.049 610 13.162 11.184 32.716

Mayıs 363.568 1.435 9.147 8.662 76.364 34.191 14.691 127.256 30.646 5.589 710 10.572 11.075 33.230

Haziran 550.514 2.463 14.722 21.820 101.336 35.359 20.958 190.927 68.516 4.766 572 33.002 9.202 46.871

Temmuz 1.149.718 3.288 38.885 37.946 234.287 76.411 52.044 461.905 79.544 3.908 620 82.419 13.485 64.976

Ağustos 1.383.471 3.400 38.646 64.113 250.317 91.529 55.743 564.051 108.158 8.993 964 107.262 18.466 71.829

Eylül 814.334 3.092 26.284 37.355 136.887 73.294 28.666 332.041 41.101 6.788 888 61.863 10.659 55.416

Ekim  391.202 1.946 10.665 10.069 74.331 39.730 19.559 121.556 21.075 6.342 1.308 31.937 10.609 42.075

Kasım 433.435 2.733 12.284 12.861 79.364 48.895 27.999 141.351 27.517 6.147 2.357 18.519 10.187 43.221

Aralık  538.943 6.866 15.814 13.956 93.380 60.353 36.530 191.503 36.298 6.959 1.566 18.200 7.781 49.737

Ocak 585.073 5.157 17.142 14.614 104.176 59.769 30.537 237.937 28.838 6.163 1.286 17.238 7.698 54.518

Şubat 489.052 4.187 14.805 15.963 86.362 54.117 24.588 185.425 15.722 5.488 1.152 20.440 10.771 50.032

Mart 574.115 3.915 13.844 12.835 103.048 56.570 28.138 228.181 31.117 6.300 1.715 24.843 12.262 51.347

Nisan 390.271 1.448 8.386 6.715 89.536 40.342 21.525 138.398 18.745 5.061 1.065 8.742 9.364 40.944

Mayıs 417.123 2.001 9.835 5.194 88.256 44.811 28.967 136.878 29.357 6.678 1.557 11.256 12.225 40.108

Haziran 835.616 4.187 28.780 60.407 173.925 51.916 40.926 331.573 18.355 3.346 839 56.637 12.572 52.153

Temmuz 1.163.597 4.115 39.917 94.300 230.334 42.910 39.704 486.524 42.317 3.684 1.779 89.981 9.815 78.217

Ağustos 1.211.229 3.930 44.950 42.773 264.960 54.669 41.196 534.500 62.702 4.016 1.697 73.855 11.377 70.604

Eylül 640.883 2.425 23.818 34.594 140.328 37.366 19.402 273.650 24.559 4.635 696 27.855 8.952 42.603

Ekim  494.362 2.165 11.455 14.003 120.438 47.250 25.997 172.485 23.066 6.432 1.785 13.966 10.776 44.544

Kasım 735.537 4.007 13.479 12.112 133.410 51.634 56.865 309.182 65.950 6.489 2.596 19.738 12.081 47.994

Aralık  921.903 5.524 16.950 11.719 152.476 60.331 63.672 406.914 95.787 7.695 1.406 29.683 12.980 56.766

2024

2023

2022

2021

2020

                             BİRİMLER BAZINDA ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMLERİ


[image: image14.png]iYTE TOPLAM 2020
Toplam Tiiketim(2020:4.122.052-2021:4.821.801-2022:6.771.176-2023:7.668.439) |-#-2021

1.600.000 ~4=2022
2023
2024

1.400.000 X

800.000
600.000

400.000

200.000

0

OCAK
SUBAT
MART
NISAN
MAYIS

TEMMUZ
AGUSTOS

HAZIRAN

AYLAR





[image: image15.png]REKTORLUK BINASI

Toplam Tiketim(2020:155.039-2021:175.577-2022:173.410-2023:225.916) | ~*2020
“m-2021
50.000
—4—2022
45.000 2023
40.000 2024
__ 35.000 — -
~
E 30.000
= 25.000
=
& 20000 ——
D =
= 15.000
10.000
5.000
0

OCAK
SUBAT
MART
NISAN
MAYIS
EYLUL
EKIM
KASIM
ARALIK

HAZIRAN
TEMMUZ
AGUSTOS

AYLAR





[image: image16.png]2 e a4 =] 2020

GENEL KULTUR DERSLERI BINASI oo

Toplam Tiiketim(2020:17.825-2021:14.374-2022:20.449-2023:33.269) 0w

2023

6.000 2024

OCAK
SUBAT
MART
NISAN
MAYIS
HAZIRAN
TEMMUZ
EYLUL
EKIM
KASIM
ARALIK

AGUSTOS

AYLAR





[image: image17.png]DAIRE BASKANLIKLARI BINASI
Toplam Tilketim(2020:154.004-2021:198.545-2022:205.240-2023:258.834) | ~*+2020
“m-2021
100.000 —4=2022
2023
90.000 =
2024
80.000
70.000
< 60.000 /"
2
‘E’ 50.000 —
Ih 40.000
3
-|_ 30.000
20.000 =
[~ = r— ]
10.000 —— e
0 ‘l— ‘ l—‘ ‘ ‘ ‘N‘ ‘ ‘ ‘ ‘
4 =z %) z [%3 = = = N4
s & £ & & z £ 3 % & 32
@ = = g i =) u < <
T = '
<
AYLAR





[image: image18.png]300.000

FEN FAKULTESI
Toplam Tuketim(2020:1.455.657-2021:1.610.200-2022:1.606.924-2023:1.457.607)

250.000

200.000

= 150.000 -

100.000

TUKETIM(kWh)

50.000

{
)

!

OCAK

SUBAT

MART

NISAN

MAYIS

HAZIRAN

TEMMUZ

AYLAR

AGUSTOS

EYLUL

EKIM

KASIM

ARALIK

=-2020
~m-2021
“A=2022

2023
2024





[image: image19.png]100.000
90.000
80.000

= 70.000

)
=
o
S
S

50.000
40.000

TUKETIM(KW

30.000
20.000
10.000

0

(Yabanci Diller Y.O., Atélyeler Binasi, Enerji Sistemleri Lab.Binasi)
Toplam Tiketim(2020:344.619-2021:392.005-2022:469.666-2023:625.863)

=—2020
=m-2021
=4-2022
2023
2024

OCAK

SUBAT

MART

NISAN

MAYIS

HAZIRAN

TEMMUZ

AYLAR

AGUSTOS

EYLUL

EKIM

KASIM

ARALIK





[image: image20.png]MIMARLIK FAKULTESI

Toplam Tiiketim(2020:184.500-2021:193.573-2022:323.853-2023:343.557)

~m-2021
=A=2022
2023

2024

OCAK

SUBAT

MART

NISAN

MAYIS

HAZIRAN

TEMMUZ

AYLAR

AGUSTOS

EYLUL

EKIM

KASIM

ARALIK





[image: image21.png]MUHENDISLIK FAKULTESI

Toplam Tiiketim(2020:1.038.673-2021:1.295.062-2022:2.518.292-2023:3.019.178) :zng
600.000 —4=2022
2023
500.000 2024
3 400.000 —4
\E, .
£ 7%\
I~ 300.000 )
y
35 . /‘
F 200.000 - N\ 7[- \
‘%\’\ N ‘//”7
- N
100.000 \/
'_._w -—
0 T T T
¥ = = z %) z N @ 5 = = =
s & < & z & 2 g 3§ § gz ¢4
o P b4 = rs:l E 3 ] >4 91::
T = 9





[image: image22.png]120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

TUKETIM(kWh)

20.000

KUTUPHANE BINASI
Toplam Tiketim (2020:160.688-2021:220.320-2022:477.746-2023:521.585)

——-2020
~m-2021
=4=-2022
2023
2024

OCAK
SUBAT
MART
NISAN
MAYIS | ¢
HAZIRAN
TEMMUZ
EYLUL
KASIM

AGUSTOS

ARALIK





[image: image23.png]SPOR SALONU
Toplam Tiiketim (2020:26.186-2021:30.796-2022:63.121-2023:70.240)

=—2020
=m-2021
=4-2022
2023
2024

~ /-~

TUKETIM(kWh)

T %A
NN =~

N

4
|

¢

OCAK
SUBAT
MART
NISAN
MAYIS
HAZIRAN
TEMMUZ
AGUSTOS
EYLUL
EKIM
KASIM

ARALIK





[image: image24.png]AGCIK SPOR TESISLERI

Toplam Tiketim (2020:21.406-2021:1.642-2022:7.362-2023:11.215) :zgz?

“A=2022

4.000 A 2023

3.500 / \ 2024
3.000

2.500 / \ =
2.000 ‘\/ \ A /
—

TUKETIM(kWh)

1.500

1.000

500

|

OCAK
SUBAT
HAZIRAN +
TEMMUZ i
EYLUL
EKIM
KASIM
ARALIK

AGUSTOS

AYLAR





[image: image25.png]KAFETERYA BINASI

Toplam Tiiketim (2020:79.485-2021:112.165-2022:186.256-2023:413.594) ~+-2020
-=-2021
120.000 42022
2023
100.000 2024
=
\E{ 80.000 -
=
b 60.000
4
S
= 40000
200y Ix%
0 ; ‘

OCAK [
EYLUL
ARALIK l

TEMMUZ
AGUSTOS

HAZIRAN

AYLAR





[image: image26.png]TUKETIM (kWh)

/\ .

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

YARI OLIMPIK KAPALI YUZME HAVUZU

Toplam Tiketim (2020:126.109-2021:98.342-2022:144.195-2023:139.228)

=—2020
——2021
——2022
——2023
——2024

N\

OCAK

SUBAT
MART
NISAN
MAYIS
HAZIRAN
TEMMUZ
AGUSTOS

AYLAR

EYLUL

EKIM

KASIM

ARALIK





[image: image27.png]TUMLESIK ARASTIRMA MERKEZI "'iﬁi‘f
Toplam Tiiketim(2020:357.861-2021:483.714-2022:574.410-2023:591.988) |~
90.000 2022
=0-2023
80.000 /\ 2024
g Do "\/ \ ~ ﬁ\
e
S 60.000 \ VA
= 50.000 -
E 40.000 +
230,000 -
20.000
10.000
0

OCAK
SUBAT
MART
NiSAN
MAYIS
HAZIRAN
TEMMUZ
AGUSTOS
EYLUL
EKIM
KASIM
ARALIK

AYLAR





     [image: image28.png]IYTE VE BIRIMLERININ
ELEKTRIK TUKETIMLERI
(ARALIK 2024)





     [image: image29.png]ENEL KULTUR DERSLER| BovAS:
DARE BASKANLILAR BNAS!

o Diler YO AsyslrEne 8 MunLab-

R PAKDLTES]
GrENDISUK PAROLTEST

GTUPRANE s
howsrormesisied [ e
ERKEz KAFETERYA. s
O vz SivAST B0
TOULE S ARAS TRNA NERKEZ 70
[ eNEROI TASARRUFUNA KATKILARIZ IO TESERKORBOBRE |





[image: image30.png]TORETRARWR)

.BEEEEE

GENEL KOLTOR DERSLERI BINASI
Toplam Tiketim(2020:17.625-2021:14 374-2022:20 449-2023:33.268)

=
ane0
]

svasr
e
e
AcusTos
Eno
e

AR

o





[image: image31.png]r—
.B8888888¢8

REKTORLOK BINAS
Toplam Tikeim(2020:155.039-2021:175 577-2022:173 410-2023:225.916)

i 3 : 2 3 3 8 3 2 3
§8 88§ §38itd
i





              [image: image32.png]TORETMR)

DAIRE BASKANLIKLAR BINAS!
Toplam Tokelim(2020:164.004 2021168 545-2022.205 240-2023.258 834)

2020
221
a2

|

o

aqusos

o

s





[image: image33.png]TOKETKWN)

FEN FAKOLTES| =
Topiam Tikatim(20201.455657-20211 610.200.2022:1 606 924 20231 457.607) | & 300
0000 o
os0m =
e
¥ 5 & 3 ¢ 3 8 9 & 3 %
8§ 3 & &8 % % I A

s





[image: image34.png](Yabanci Diler Y.0. AtBlyler Binas:, Enerf Sistomier Lab Binas)
Toplam Tukelim(2020:34 615.2021:302.006,2022-460.666-2023:625.563)

suaar
N
v
e
e

Adustos

Anar





[image: image35.png]TORETARIR)

£

g
&

£
g

H

i
H

B
H

£

MIMARLIK FAKOLTES|
Toplam Tiketim(2020:164.500-2021:193,573-2022:323,853-2023:343.557)

2021
[~z
2023

aoa

WA%, -

suanr
N
rzin
1z
eno
o

AR

o





              [image: image36.png]8
g

£ &
E B

TOKETRWN)

MOHENDISLIK FAKOLTES|
Toplam Tikelim(2020-1 038 67320211 295.062-2022:2 518 26220233 019.176)

s





[image: image37.png]TORETIMEWN)

H
g

i
H

8

KOTOPHANE BINASI
Toplam Tokti (2020-160.688-2021:220.320-2022-471.746:2025,521.585)

=
ane1
a2
e
| aned

|

suanr
s
oz
naustos
eno
e

R

o





[image: image38.png]TORETMRE)

10000
oo

‘SPORSALONU 202

Toplam Tiketim (2020:26.186-2021-30.796-2022163.121-2023:70.240) 2021

2025

s

susar

=

e
s

iz
ez
AdusTos.

auR





[image: image39.png]TORETIMRN)

JBBEEE

]

g

AGIK SPOR TESISLER|
Toptam Tiketim (2020:21.406.2021:1,642.2022:7 362 2023:11215)

A





[image: image40.png]TORETAKRIR)

KAFETERYA BINAS!
Tolam Tikeim (2020:79.485-20211112.165-2022:186.256-2023:413.504)

sumar
Ny
azian
acusros
o

AR





[image: image41.png]TORETI (W)

H

VAR OLIMPIK KAPALI YOZHE HAUZU
Toplam Toketm (2020-126.1092021 98342 2022 14195 2023:138.228)

=
ey

|24

NAN A

V/
H 4 & 8 H
H i 2§ i

i
aausros

o





[image: image42.png]TORETIARW)

AR

TOMLESIK ARASTIRVA MERKEZI )
Tolam Takelm(2020:27 8612021 483714 2022574 410-2023501.588) | %!
= =
=
\% Z \\/E.P;ﬁ
g
=< <
FRE-mar 2 ] T 3
fiiisgieieig
8 g &





[image: image43.png]Frmen

IYTETOPUAM 22
Toplam Tiketim(2020:4.122 052-20214 621 801-2022:671.176-20237 668.439) |-=-2021

suar
N
acustos
Eno
e





	4. DIGITAL KAMPÜS PROJESİ


İYTE kampüsü oldukça hızlı gelişen dinamik bir bünyeye sahiptir. Kampus içerisindeki üst ve alt yapı  çalışmalarına ara verilmeden devam edilmekte ve kampüsün çehresi her geçen gün değişmektedir. Bu gelişimle paralel olarak kampus içindeki yapısal değişikliklerin dijital ortama yansıtılması çalışmalarına da büyük duyarlılıkla devam edilmektedir. Bu anlamda, 2018 yılı sonu itibari ile kampus içerisindeki inşaası tamamlanmış hizmet binaları, çevre düzenlemeleri ve ulaşım hatları gibi üst yapı ve alt yapı çalışmaları dijital ortama çok büyük oranda yansıtılmıştır ve devam eden çalışmalar tamamlandıkça dijital ortama yansıtılmaya devam edilecektir. Bununla birlikte önceki yıllarda oluşturulmuş projelerdeki veriler de incelenip güncellenmiş ve tüm veriler tek bir dosyada toplanarak dosyanın oluşumu tamamlanmıştır. Ayrıca, önceki yıllarda arazi çalışmalarını olumsuz etkileyen poligon ağındaki sıkıntılar da yapılan çalışmalarla giderilmiş olup kampus içi poligon ağı oluşumu tamamlanmıştır.
	5. BAKIM ONARIM İŞLERİ


Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesindeki Bakım Onarım Birimi ile Ağaç ve Metal İşleri Atölyelerinde toplam olarak 39 teknik personel çalışmaktadır. 

Ağaç İşleri Atölyesi ile Metal İşleri Atölyesi ilgili arızalara bakmakta, aynı zamanda Enstitü birimlerinden gelen yeni talep ve ihtiyaçları imkanlar çerçevesinde karşılamaya çalışmaktadır. 

Bakım Onarım Biriminin görevleri kampüsteki her türlü alt yapı tesisatının (ısıtma, soğutma, elektrik, telefon, temiz ve pis su, yangın ihbar sistemleri, vs) ve ilgili cihazlarının (kazanlar, soğutma grupları, jeneratörler, trafolar, upsler, asansörler vs) bakım ve onarımlarını gerçekleştirmektir. Birim tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, periyodik bakımlar ve periyodik olmayan bakım ve onarımlar olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. 
	5. 1. PERİYODİK BAKIMLAR



11D

11DİİYTE Yerleşkesinde bulunan, jeneratörler, trafo merkezleri, ısıtma-soğutma sistemleri, asansörler, UPS cihazları, paratonerler ve yangın ihbar sistemlerinin periyodik olarak bakımları YITDB personeli ve yetki verilen firmalar tarafından yapılmaktadır.

A. JENERATÖRLER VE TRAFO MERKEZLERİ

2024 yılında, 11 adet jeneratörün ve 13 adet Trafo Merkezinde bulunan toplam 19 adet trafonun 3 aylık periyodlarla 4 adet periyodik bakımı gerçekleştirilmiştir. Jeneratör ve trafo merkezlerinin periyodik bakımları dışardan yetkili servisler tarafından yapılmakta olup, kesici ve şalter açmaları gibi arızalara müdahale ile yağ, su ve yakıt kontrolleri Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

2024 yılında trafo merkezlerinin periyodik bakımları Gürokur Mühendislik –Elektrik –Taahhüt-Proje –Müşavirlik Firması tarafından gerçekleştirilmiştir. Yine 2024 yılında, Jeneratörlerin periyodik bakımları ve zaman zaman oluşan arızalar için Arjen Jeneratör Elektrik ve Makine tarafından hizmet alınmıştır.
B. ASANSÖRLER
2024 yılında Enstitümüz binalarında bulunan 28 adet insan asansörü, 3 adet hidrolik asansör ve 4 adet yemek asansörünün bakımları aylık olarak yaptırılmıştır. Bunun için Hausman Asansör firması tarafından hizmet alınmıştır. 

C. 
UPS CİHAZLARI

Kampüs binalarında bilgisayarlar ve kesintisiz enerji gereken cihazlar için UPS cihazları mevcuttur. Bu cihazların yıllık bakım ve onarımları YİTDB’nın kontrolünde hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmektedir. 

2024 yılında  kampüs binalarında bulunan toplam 56 adet ups cihazı için 3’er aylık periyodlarla bakım hizmeti alınmıştır. Söz konusu bakım hizmeti  ve zaman zaman cihazlarda oluşan arızaların giderilmesi Tuna Energy  firması tarafından gerçekleştirilmiştir.

D. YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ

2024 yılı içerisinde kampüsümüzde yangın ihbar sisteminin bulunduğu 20 Adet binadaki yangın ihbar sisteminin (yangın ihbar santralleri, dedektörler, yangın ihbar butonları, yangın ihbar sirenleri), 1 adet binadaki yangın ihbar santralinin ve kampüsümüzdeki yangın ihbar sistemlerinin uzaktan grafik izleme yazılımı için 3’er aylık periyodlarla bakım hizmeti alınmıştır. Bunun için BayTek Elektronik Güvenlik Sistemleri firması tarafından hizmet alınmıştır.

E. PARATONERLER

            2024 yılında Enstitümüz Binalarında bulunan 22 adet aktif paratoner sisteminin yılda bir kez olmak üzere bakımları yaptırılmıştır.

Söz konusu paratoner bakımları RADSAN Elektromekanik İnşaat Enerji Makina Telekominikasyon Bilişim San.ve Tic.A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.
	5. 2. GERÇEKLEŞTİRİLEN BAKIM VE ONARIMLAR


2024yılında bakım onarım grubu teknik elemanlarınca gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarının her gruba ait listeleri aşağıda verilmiştir.
[image: image44.emf]TOPLAM 79 1938 2017

3 113 116

111

152

235

418

232

372

3

46

0

3

146

30

312

322

152

108

147

30

313

344

151

Tesisat işleri destek birimi

1

0

1

22

Fankoil arızaları destek birimi 0 151

Isıtma ve soğutma arızaları destek birimi

İnşat işleri destek birimi

Metal işleri destek birimi

Telefon işleri destek birimi

BEKLEYEN TALEP SAYISI TAMAMLANAN TALEP SAYISI GİRİLEN TOPLAM TALEP SAYISI

Ağaç işleri destek birimi

Asansör arızaları destek birimi

Basit onarım ve montaj işleri

Elektirik işleri destek birimi

YAPI İŞLERİ BAKIM ONARIM GRUBU BİRİMLER


	6. YAPI İŞLERİ ORGANİZASYON ŞEMASI


[image: image48.png]VYN

v MKLD) /)





	7. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


[image: image45.png]Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda agiklanan faaliyetler igin idare bitgesinden harcama birimimize tahsis edilmis
kaynaklan etkili, ekonomik ve verimli bir sekilde kullandigimi, gorev ve yetki alanim cergevesinde ig
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliskin islemlerin yasallik ve diizenlilgi hususunda
yeterli giivenceyi sagladigini ve harcama birimimizde siireg kontrolinin etkin olarak uygulandigini
bildiririm.

idaremizin 2024 yil faaliyet raporunun 5018 sayili kamu mali yénetimi ve kontrol kanunun
41. Maddesi, Yuksek Ggretim Kurulu tarafindan 23.03.2007 tarihinde yayimlanan Yiksek Ogretim
Kurulu faaliyet raporu hazirlama rehberi ve anilan kanunun 41. Maddesinde belirlenen hesap verme
zorunlulugu gergevesinde raporda yer alan bilgilerin givenili, tam ve dogru oldugunu ve burada
raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkinda bilgim olmadigin
beyan ederim.

17.01.2025
/)yw‘w
I
nur DERIIR

Yapi Isleri ve Teknik Daire Baskani



[image: image46.png]



REKTÖR   


Prof.  Dr. Yusuf BARAN





REKTÖR YARDIMCISI                                  


  Prof. Dr. Cem ÇELEBİ








REKTÖR YARDIMCISI


Prof. Dr.  Elif UĞURLU SAĞIN








YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANI                


Onur DEMİR








Şef  Şahap TUNCER








KONTROL GRUBU


İnşaat Mühendisi Nursen BAKİ


İnşaat Y. Mühendisi Bekir DURMAZ


İnşaat Y. Mühendisi Tuncer ALTUNER


İnşaat Y. Mühendisi Engin EMRESOY


İnşaat Mühendisi Burcu METE


Elektrik Mühendisi Belgin ÖZTÜRK


Elektrik Mühendisi Kadir AKTAŞ


Elektrik Mühendisi Ömer KARAKUL


Makine Mühendisi Şenol AKSOY


Makine Mühendisi Tolga TAŞ


Makine Mühendisi Yunus Emre YILMAZ


 Mimar Pınar GÜNEŞER


Mimar Gamze GÜR


İnşaat Teknikeri Murat DİNÇER


İnşaat Teknisyeni Mutlu BOZKURT


Makine Mühendisi Ömer Salih TUNA


Sıhhi Tesisat Teknisyeni Oktay CAN


Elektrik Teknisyeni Arif ULUÇ


İnşaat Teknikeri  Yonca YUVA


Elektrik Teknisyeni Ersoy BULDUK














HARİTA- KADASTRO GRUBU


Harita Mühendisi Şirincan ÖZTÜRK


Harita Teknikeri Cihat KÜÇÜKBOYACI


Harita Teknikeri Tolga İLKEN


Harita Teknikeri Metin ÇAM








TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ


Harita Teknikeri Metin ÇAM





BÜTÇE VE KORDİNASYON BİRİMİ


İnşaat Teknisyeni Mutlu BOZKURT








REKTÖR YARDIMCISI                                  


Prof. Dr.  Serdar KALE








BAKIM ve ONARIM GRUBU


BAKIM ve ONARIM GRUBU SORUMLUSU


Makine Mühendisi Kamil ŞERİT


ELEKTRİK İŞLERİ


Elektrik Teknikeri Akif KARDAŞ


Elektronik Teknikeri Mevlüt GÜÇ


Elektrik Teknisyeni Halil İNAL


Elektrik Teknisyeni Fatih CAN


İNŞAAT İŞLERİ


İnşaat Teknisyeni Ahmet TÜNER


İnşaat Teknisyeni Baki ŞİMŞEK


Döküm Teknikeri Niran KÖYBAŞI


Teknisyen Telha BAYIR


İnşaat Teknikeri Cemal KILIÇ





TESİSAT İŞLERİ


Sıhhi Tesisat Teknisyeni  Mahmut OĞUR


Sıhhi Tesisat Teknisyeni  Ramazan ÇOBAN


Sıhhi Tesisat Teknisyeni  A.  Rıdvan TAŞKIN


Sıhhi Tesisat Teknisyeni Barış AYIK


3.İKLİMLENDİRME


İklimlendirme Teknisyeni  Oktay KOÇ


İklimlendirme Teknisyeni   Fikret YENİYURT


4.AĞAÇ İŞLERİ


Mob. Dek. Teknisyeni Ali ÇETİN


Mob. Dek. Teknisyeni Ozan YEŞİLDERE


Mob. Dek. Teknisyeni Necmi ATICI


5.HABERLEŞME İŞLERİ


Elektrik Teknikeri Kamil GERS


Tekniker Rahmi YÜZÜAK


Teknisyen Ayhan BÖYÜK


6.BASİT ONARIM GRUBU


Tekniker Zafer AKKOYUNLU


9.MERKEZİ MEKANİK ATELYE


Tekniker Uğur KIZILOĞLU


Teknisyen Emin ARSLAN


Teknisyen Ertan KESKİN


Teknisyen Mehmet TÜFEKÇİ


Teknisyen Muhittin MECİT


Teknisyen Şerafettin ÇAVDAR


Teknisyen Arif TOSUN


Makine Teknikeri Vedat BAYIR


Tekniker Vedat BAYAR








KAZAN DAİRELERİ BAKIM GRUBU


Kaloriferci Yılmaz BOLAT


Kaloriferci Ahmet CALBAN


Kaloriferci Ali TEZCAN


Kaloriferci Murat AKSU


Kaloriferci Murat TARIM


Kaloriferci Kemal DEMİRALAY


Kaloriferci Sinan ARIKAN


Kaloriferci Abdulkadir SAYAN








İHALE BİRİMİ


İnşaat Teknisyeni Mutlu BOZKURT











	2024 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2025 OCAK


[image: image49.png]




